| 姓名 |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送样日期 |  |  | 电话 |  | Email |  |  |
| 样品内容（请选填） | 1、动物组织 |  | 种属 |  | 组织具体部位 |  |  |
|  | 2、植物组织 |  | 种属 |  | 组织具体部位 |  |  |
|  | 3、细胞（贴壁或悬浮） |  | 详细说明细胞名称或类型： |  |  |  |  |
|  | 4、细菌（固体培养基或悬浮） |  | 详细说明细菌名称或类型： |  |  |  |  |
|  | 5、其他材料等 |  | 详细说明样本的特性：（带有磁性的金属材料不能做扫描电镜） |  |  |  |  |
| 样品数量及编号 | 数量 |  | 编号（尽量简洁） |  |  |  |  |
| 非常重要的样本扫描面具体要求（如叶片的上表皮或下表皮，血管内皮等，对于不易区分面的样本一定要做好扫描面的标记） |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常重要观察或拍照具体要求，最好附参考图（如细胞表面小泡，气孔，感染的真菌菌丝，孢子等具体结构） |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验之前请附参考图片说明或文献（示例） |  |  |  |  |  |  |  |

扫描电镜送样单

下页附扫描电镜样本准备方法及要求，如因前期样本准备出现问题或未详细填写送样单中样品内容及要求，或者实验本身存在定位或易降解等方面异常难度，导致结果图片与预期结果不符的，我司一概不接受退单。

扫描电镜样本准备方法及要求

- 动植物组织样本

- 1-3min内取样，组织块取大小5mm³以下，可以多提供点标本，组织不能取太小。用PBS轻轻漂洗将样本表面的血污，毛发等去掉，将需要扫描的面做好标记（如在对面进行剪角处理）。取材时一定注意避免镊子挤压等机械损伤，刀片要锋利避免挫伤组织。尤其是注意保护扫描面，绝对不能碰触挤压扫描面。组织取下后立即投入电镜固定液内室温避光固定2h，再转移至4℃保存，4℃冰袋运输，在保存和运输过程中固定液切勿冷冻结冰。植物样本放入固定液后需用滤纸或者棉花压着。（如需观察窗孔结构的话需要灌注取材）

- 肠，胃，血管，子宫等标本。先把组织切开后粘在滤纸上，用pbs清洗几次后放入固定液避光固定2h，再转移至4℃保存。（皮肤，肠胃等在固定液中易打卷的组织可将组织粘在滤纸上进行固定）

- 骨，牙齿，毛发，气管等，用pbs多次清洗，把表面粘液、血细胞等清洗干净，再放入电镜固定液中固定。

- 叶片，花瓣等，标本大小取1cm*1cm左右。

- 细胞样本

贴壁细胞：细胞必须贴壁于盖玻片上制成爬片，细胞弃培养基，用PBS轻轻漂洗后，弃PBS加电镜固定液室温避光固定30min，再转移至4℃保存，4℃冰袋运输，在保存和运输过程中固定液切勿冷冻结冰。

悬浮细胞：离心收集细胞要肉眼可见细胞沉淀米粒大小，弃培养基后用PBS轻轻漂洗后，离心弃PBS加电镜固定液，细胞必须吹散悬浮于固定液内，室温避光固定30min，再转移至4℃保存，4℃冰袋运输，在保存和运输过程中固定液切勿冷冻结冰。

- 细菌样本

固体培养基的细菌：细菌必须贴壁于盖玻片上制成爬片，用盖玻片轻轻覆盖在菌落上，在培养箱培养一晚上，第二天轻轻揭下来，放入固定液中室温避光固定30min，再转移至4℃保存， 4℃冰袋运输，在保存和运输过程中固定液切勿冷冻结冰。

悬浮细菌孢子等：离心收集细菌要肉眼可见细菌沉淀芝麻至绿豆大小，弃培养基后用PBS轻轻漂洗后，离心弃PBS加电镜固定液，必须吹散悬浮于固定液内，室温避光固定30min，再转移至4℃保存，4℃冰袋运输，在保存和运输过程中固定液切勿冷冻结冰。

- 其他如粉末状材料

直接准备干燥的粉剂（黄豆大小）。带有磁性的金属（含铁.钴.镍）材料不能做扫描电镜。